## MCB TEMP. CHECK
MCB TEMPERATURE CHECK IN DEGREE CELCIUS
SWITCHBOARD | MCB LOCATION | TEMPERATURE (°C) | SWITCHBOARD | MCB LOCATION | TEMPERATURE (°C) | SWITCHBOARD | MCB LOCATION | TEMPERATURE (°C)
SB100N1 | FL4 | 26.7 | SB100E1 | FL5 | 27.1 | SB100E6 | 1 | 32.9
| FL3 | 27.5 |  | FL4 | 28.6 |  | Power supply unit | 30
| FL2 | 32.4 |  | FL3 | 27.9 |  | 2 | 29.2
| FL1 | 27.3 |  | FL2 | 31.9
| L/R | 28.9 |  | FL1 | 27.1 | SB100E7 | 1 | 34.9
| FR1 | 26.2 |  | L/R | 31.3 |  | Power supply unit | 35.3
| FR2 | 32 |  | FR1 | 30.7 |  | 2 | 28.7
| FR3 | 28.8 |  | FR2 | 27.8
| FR4 | 26.6 |  | FR3 | 34.2 | SB100E8 | 1 | 26
| RR4 | 26.6 |  | FR4 | 29.5 |  | Power supply unit | 32.9
| RR3 | 27.7 |  | FR5 | 28.5 |  | 2 | 31.2
| RR2 | 30.7 |  | FR6 | 29.2 |  | 3 | 29.3
| RL2 | 30.2 |  | RR6 | 27.6
| RL3 | 28.4 |  | RR5 | 27.1 | SB100E9 | 1 | 32
| RL4 | 27.4 |  | RR4 | 25.5 |  | Power supply unit | 35.9
SB100N2 | FL5 | 27.6 |  | RR3 | 30.2 |  | 2 | 29
| FL4 | 31.4 |  | RL2 | 30 |  | 3 | 26.2
| FL3 | 30.6 |  | RL3 | 26.1
| FL2 | 33.4 |  | RL4 | 30.2
| FL1 | 28.4 |  | RL5 | 28.3
| L/R | 32.9 | SB100E3 | 1 | 27.3
| FR1 | 28.3 |  | Power supply unit | 31
| FR2 | 31.8 |  | 2 | 29
| FR3 | 28.1 |  | 3 | 26.7
| FR4 | 27
| FR5 | 27.2 | SB100E4 | 1 | 32.1
| RR5 | 26.5 |  | Power supply unit | 35
| RR4 | 27.9 |  | 2 | 27.4
| RR3 | 27.5 |  | 3 | 27.1
| RR2 | 31.6
| RL2 | 32.1 | SB100E5 | 1 | 32.9
| RL3 | 28.9 |  | Power supply unit | 35.1
| RL4 | 28.2 |  | 2 | 31.7
| RL5 | 26.3 |  | 3 | 27